## Hoja1
Denominación | Marca | Modelo | Ubicación PRIMERA PLANTA
Sonicador | Dynatech | 150 | Sala de centrífugas
Estufa | Selecta | S381 | Sala de centrífugas
Campana de extracción de gases | Burdinola | BST1500 | Sala de centrífugas
Armario de seguridad | Düperthal | Typ 90 | Sala de centrífugas
Ultra centrífuga | Beckman | Optima XPN100 | Sala de centrífugas
Nanodrop | Thermo | ND 1000 | Sala de centrífugas
PCR Cuantitativa | Stratagene | MX3005P | Sala de centrífugas
Centrífuga refrigerada | Kubota | 2800 | Sala de centrífugas
Centrífuga refrigerada | Kubota | 2800 | Sala de centrífugas
Microscopio fluorescencia | Nikon | Eclipse Ti-S | Sala microscopía fluorescencia 1A
Microscopio Sistema High content imaging | Becton Dickinson | Pathway 855 High-Content Bioimager | Sala microscopía fluorescencia 1A
Mesa antivibratoria | TMC | Micro-G | Sala microscopía fluorescencia 1A
Mesa antivibratoria | Melles Griot |  | Sala microscopía fluorescencia 1A
Intensilight | Nikon | C-HGF1 | Sala microscopía fluorescencia 1A
Image intensifier Controller | Hamamatsu | M4314 | Sala microscopía fluorescencia 1A
Image Quant. Luminiscent Image analyzer | GE Healthcare | LAS4000 | Sala de equipamiento múltiple
Armario de seguridad | Exacta | ------------ | Sala de equipamiento múltiple
Sistema de purificación de agua | Merck Millipore | Advantage A10 | Sala de equipamiento múltiple
Dispensador de agua Milli-Q | Merck Millipore | Q-POD | Sala de equipamiento múltiple
Bio-Plex | Bio-Rad | Bioplex ProII | Sala de equipamiento múltiple
Denominación | Marca | Modelo | Ubicación SEGUNDA PLANTA
Centrífuga | Gyrozen | 1730R | Sala pre PCR
Campana de flujo laminar | Telstar | Mini-V/PCR | Sala pre PCR
Cabina de bioseguridad | Telstar | Bio II Advance | Sala pre PCR
Vórtex | Velp Scientifica | ZX3 | Sala pre PCR
Minicentrífuga | Eppendorf | 5452 | Sala pre PCR
Minicentrífuga | Labnet | ------------ | Sala pre PCR
PCR convencional | Bio-Rad | PX1 | Sala pre PCR
Mixer | Eppendorf | MixMate PCR96 | Sala pre PCR
NCounter Prep Station | Nanostring Technologies | ------------ | Genómica
Digital Analyzer | Nanostring Technologies | ------------ | Genómica
Light cycler | Roche | 96 | Genómica
PCR Cuantitativa | Applied Biosystems | 7900 HT | Genómica
Espectrofotómetro | Denovix | D571 | Genómica
Secuenciador NGS | Illumina | Miseq 410-1010 | Genómica
Centrífuga | Beckman | Microfuge 16 | Genómica
PCR convencional | Bio-Rad | C1000 Touch | Genómica
Centrífuga | Sorvall | ST40 | Genómica
Selladora de placas | Applied Biosystems | 4331770REV A.5 | Genómica
Droplet Reader | Bio-Rad | OX200 | Genómica
Tape Station | Agilent | 2200 | Genómica
Termoshaker | Grant-bio | PCMT | Genómica
Vortex | Fisher Brand | Stirrer 3000 | Genómica
Vortex | Fisher Brand | Stirrer 3000 | Genómica
Vortex | IKA | MS3B | Genómica
PCR convencional | Bio-Rad | T100 | Genómica
Fluorímetro | Promega | Quantus | Genómica
Juno | Fluidigm | ------------ | Genómica
BioMark | Fluidigm | HD | Genómica
Microscopio confocal | Carl Zeiss | LSM 710 | Sala de Microscopía confocal
Microscopio confocal | Carl Zeiss | LSM 5 Exciter | Sala de Microscopía confocal
Microscopio de fluorescencia | Carl Zeiss | Axio Vert.A1 | Sala de Microscopía confocal
Termodesinfectadora | Miele Profesional | G7883 | Sala de Lavado/Zona sucia
Estufa | Memmert | UN 110 | Sala de Lavado/Zona limpia
Autoclave | Selecta | ST-DRY-PV-B-23 | Sala de Lavado/Zona limpia
Ultraturrax | Selecta | Omni GLH 02 | Sala de Lavado/Zona limpia
Ph Metro | Crison | GLP 21 | Sala de Lavado/Zona limpia
Ph Metro | Crison | GLP 21 | Sala de Lavado/Zona limpia
Balanza de precisión | Denver Instrument |  | Sala de Lavado/Zona limpia
Baño ultrasonidos | Selecta |  | Sala de Lavado/Zona limpia
Baño ultrasonidos | Selecta |  | Sala de Lavado/Zona limpia
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Sala de Lavado/Zona limpia
Selladora de bolsas | Selecta | Seal 1000 | Sala de Lavado/Zona limpia
Campana de extracción de gases | Burdinola | BST 1500 | Sala de Lavado/Zona limpia
Dispensador de agua Milli-Q | Merck Millipore | Q-POD | Sala de Lavado/Zona limpia
Sonicador | Omni Sonic | RUPTOR 400 | Sala de Lavado/Zona limpia
Autoclave | Selecta | Presoclave-II | Sala de Lavado/Zona limpia
Autoclave | Selecta | Presoclave-II | Sala de Lavado/Zona limpia
Autoclave | Selecta | Presoclave-II | Sala de Lavado/Zona limpia
Estufa | Memmert | UN110 | Sala de Lavado/Zona limpia
Citómetro de flujo | Becton Dickinson | FACSCalibur | Sala de Citometría
Citómetro de flujo | Becton Dickinson | LSRFortessa SORP | Sala de Citometría
Conditioner Power | One AC | PCM1500U | Sala de Citometría
Facsflow supply system | Becton Dickinson |  | Sala de Citometría
Separador celular (sorter) | Becton Dickinson | FACSAria III | Sala de Citometría
Facs Aria III Fluidics Cart | Becton Dickinson |  | Sala de Citometría
Sistema de evacuación de aerosoles | Buffalo filter | ------------ | Sala de Citometría
Isolation transformer | Buffalo filter |  | Sala de Citometría
Citómetro de flujo | Beckman Coulter | Cytomics FC500 MCL | Sala de Citometría
Citómetro de flujo | Becton Dickinson | FACSCanto | Sala de Citometría
Facs Canto Fluidics Cart | Becton Dickinson |  | Sala de Citometría
Denominación | Marca | Modelo | Ubicación TERCERA PLANTA
Criostato | Leyca | CM 1860UV | Laboratorio de Histología
Balanza | Sartorius | ENTRIS 1531-15 | Laboratorio de Histología
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Laboratorio de Histología
Teñidor automático | Leyca | ST4020 | Laboratorio de Histología
Campana de extracción de gases | Burdinola | BST 1500 | Laboratorio de Histología
Armario de Seguridad | Exacta | ------------ | Laboratorio de Histología
Baño con agitación | Labolan | 52010 | Laboratorio de Histología
Revelador WB Capturador de Imagen | Bio-Rad | UNIVERSAL HOOD II | Laboratorio de Histología
Estufa | Memmert | UN110 | Laboratorio de Histología
Procesador de Tejidos | Leyca | TP1020 | Laboratorio de Histología
Estación de Parafina | Leica | Arcadia H y C | Laboratorio de Histología
Autoteñidor XL | Leica | ST 5010 | Laboratorio de Histología
Microscopio | Leica | DM 2000LED | Laboratorio de Histología
Sistema de purificación de agua | Merck Millipore | Advantage A10 | Sala Proteómica
Dispensador de agua Milli-Q | Merck Millipore | Q-POD | Sala Proteómica
Centrífuga refrigerada | Beckman | Microfuge 22R Centrifuge | Sala Proteómica
Agitador con termostato | Velp Scientifica | F20500011 | Sala Proteómica
Ph Metro | Crison | GLP21 | Sala Proteómica
Termobloque con agitación | Grant | PCMT | Sala Proteómica
Vortex | Fisherbrand | F202A0175F1 | Sala Proteómica
Centrífuga | Beckman | Microfuge 16 Centrifuge | Sala Proteómica
Microfluorímetro | Invitrogen | Qubit 2.0 | Sala Proteómica
Balanza de precisión | Denver Instrument | TP-214 | Sala Proteómica
Baño ultrasonidos | Fisherbrand | FB15051 | Sala Proteómica
Bomba aire comprimido | Sunchrom | TC30-TS | Sala Proteómica
MALDI Spotter-Sprayer | Sunchrom | Suncollect | Sala Proteómica
Desecador silica-gel | Genérico | ------------ | Sala Proteómica
Estufa | Selecta | Incudigit | Sala Proteómica
SpeedVac | Eppendorf | ConcentratorPlus | Sala Proteómica
Termobloque con agitación | Grant | PCMT | Sala Proteómica
Campana de extracción de gases | Burdinola | BST 1500 | Sala Proteómica
Contador Gamma | Wizard | 2470-0100 | Laboratorio Isótopos
Preparador de muestras | Janus | ------------ | Laboratorio Isótopos
Campana de extracción de gases | Burdinola | BRG 1500 | Laboratorio Isótopos
Campana de extracción de gases | Burdinola | BRB1500 | Laboratorio Isótopos
Cetrífuga Poyata | Eppendorf | 5810-R | Laboratorio Isótopos
Colector de fracciones | Spectra/chrom | cf-2 | Laboratorio Isótopos
Detector de radiación | Lamse | RM1001B-RDM | Laboratorio Isótopos
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Laboratorio Isótopos
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Laboratorio Isótopos
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Laboratorio Isótopos
Vortex | Velp Scientifica | ZX3 | Laboratorio Isótopos
Armario de seguridad | Asecos | ------------ | Laboratorio Isótopos
Armario de seguridad | Asecos | ------------ | Laboratorio Isótopos
Sampler HPLC Agilent | Agilent | 1260 Infinity | Sala Espectrometría de masas
Horno columnas HPLC Agilent | Agilent | 1260 Infinity | Sala Espectrometría de masas
Detector Diodo Array HPLC Agilent | Agilent | 1260 Infinity | Sala Espectrometría de masas
Colector fracciones HPLC Agilent | Agilent | 1260 Infinity | Sala Espectrometría de masas
MALDI TOF/TOF | ABSciex | 5800 | Sala Espectrometría de masas
Modulo Bombas NanoHPLC Eksigent | Eksigent | nanoLC415 | Sala Espectrometría de masas
Sampler e Inyector NanoHPLC Eksigent | Eksigent | nanoLC400 | Sala Espectrometría de masas
TripleTOF | ABSciex | TripleTOF5600+ | Sala Espectrometría de masas
Modulo Bombas NanoHPLC Acquity MClass | Waters | uBinary Solvent Manager | Sala Espectrometría de masas
Sampler e Inyector NanoHPLC Acquity MClass | Waters | uSample Manager-FL | Sala Espectrometría de masas
Trap NanoHPLC Acquity MClass | Waters | Trap Valve Manager | Sala Espectrometría de masas
Triple cuadrupolo | Waters | Xevo TQ-S | Sala Espectrometría de masas